Регулиране на СК с ел. задвижка на напорен водопровод на ПС І-ви подем,  в зависимост от нивото в кладенеца.

М

регулатор

посока Русе

ниво			        Ефект Снижаване СРК Kwh/m3 с 15 %.

П

Други обекти: Раней 2 и 7.

Водоразпределение на ВГ Вятово – Смирненски

Ефект: 1. Използване на водата на ПС Смирненски.

2. Зониране на гр. Вятово.					     НКР

гр. Вятово ВЗ

М

СК

ПС Смирненски		         с. Смирненски

гр. Вятово НЗ

Водоснабдяване на с. Борисово-кв. Сливица

4 атм.

Инвертор							с. Борисово							ПС Борисово		кв. Сливица

с. Сливо поле

към гр. Русе

ЕФЕКТ: Снижение лв/Kwh от 0.082 на 0.078

ПС І-ви подем Сл. поле			      Зониране на Сл. поле и Борисово