## Slide 1
ЕЕ
Notes: ЕЕ

## Slide 2: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Една дългосрочна програма за пестене на
енергия е необходимо да е част от
ежедневната работа на енергетика на
фирмата.

## Slide 3: ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ВКЛЮЧВА:
Замервания;
Контрол.
Ако можеш да докажеш, че пестиш,
то тогава никой не може да оспори
твоята програма.

## Slide 4: Защо е необходимо да се пести енергия?
Пестят се пари.
Запазва се околната среда.
В управлението на енергията се включва както пестенето й, така и качеството и надеждността на захранването.

## Slide 5: Как се използва енергията във фирмата?
Обща месечна консумация – анализират се фактурите;
Поддръжка, работа на големите ПС, програми за ремонт и обновяване.

## Slide 6: Поставяне на планови показатели /СРК лв/KWh; KWh/m3/
Вътрешни – на базата на опита на фирмата;
Външни – сравнение със сродни организации в страната.

## Slide 7: Подкрепа на програмата
Външна подкрепа – местни органи на властта, НПО /неправителствени организации/ и др.
Снижаване на разходите за енергия – например с 5 % за 1 година.
Разходите за доброто управление на енергията трябва да са около 10 % от разходите за енергия.

## Slide 8: План за действие
Добре определени и достижими цели;
Доклади от замерванията;
Необходими ресурси – външни и вътрешни;
Финансови средства;
План за действие – стъпки, време, отговорници и др.
Въвличане и участие на персонала;
План за обучение.

## Slide 9: Поставяне на целите
Ясни;
Достижими;
Измерими;
Надеждно доказване;
Точна времева рамка.

## Slide 10: Реализация на проекта
Във фирмата – реализацията е по-евтина, но може да се допуснат грешки;
Външни консултанти – може да предложат добри умения на определена цена;
Договор за реализация – обвързва се заплащането с резултата.

## Slide 11: Колко ще струва проектът?
При годишна консумация от 2 700 000 лв. – проектът може да възлезе до 270 000 лв.
Добре е при това ниво на консумация да се отдели човек, който персонално да отговаря за разходите за енергия.

## Slide 12: Критерий за избор на обекти
Добре е висшето ръководство да обяви минималните изисквания, за да се реализира един проект. Например максималния срок за изкупуване да е до 3 години.
Добре е енергийните проекти да се конкурират с другите проекти.

## Slide 13: План за действие
Политика на развитие и промени;
Правила за предложения и промени;
Енергийни одити и проверка на място;
Реализация – технически и организационни мерки;
Проверка на резултатите от промяната.

## Slide 14: Оценка на резултатите
Сравнение на измерените параметри с целта;
Отговор – достигната ли е целта?
Периодичност на замерванията и доклади.
Годишен доклад.
Измерване след 5 год. и обща оценка.

## Slide 15: Въвличане на персонала
Информиране. Брошури за реализирани проекти и планове за нови проекти.
Положителни примери от миналото.

## Slide 16: План за обучение
Хората да познават проблемите и да говорят на общ език;
Обучението да е
по групи – мениджъри; инвеститори; енергетици;

## Slide 17: Непрекъснати подобрения
Периодичен преглед на стратегията;
Годишна програма за енергийна ефективност;
Сравнение на консумацията с плановите показатели;
Преглед и актуализация на плановите показатели;
Откриване на проблеми в използването на ел. енергията и отстраняването им;
Генериране на нови идеи.

## Slide 18: Елементи на енергийния одит
Анализ на енергопотреблението – минимум за период от две години;
Определяне на главните консуматори на енергия – тип; производител; техническо състояние;
Анализ на енергийните параметри и сравнение с теоретичните показатели;
Преглед на текущата енергийна политика;
Препоръки за подобрения.

## Slide 19: Енергийната ефективност е начин на живот!