Водоснабдяване и канализация Русе ООД

=====================================

К О Н С П Е К Т

ЗА ТЕХНИК ЕМО; ЕНЕРГЕТИК; ЕЛЕКТРОМОНТЬОР; ОРГАНИЗАТОР ПЕР- ЕМО

1.Мощност и енергия на електрическия ток. Фактор на мощността.

2.Измерване на електрическата енергия. Електромери - видове, изисквания за монтаж, тарифи за заплащане. Взаимодействие с ЕON.

3.Асинхронни електрически двигатели. Основни параметри. Режим на работа. Пусково - защитна апаратура. Експлотация.

4.Трансформатори. Основни параметри. Режим на работа.

Пусково - защитна апаратура. Експлотация.

5.Помпи във водоснабдяването. Енергийни параметри.

6.Икономия на електрическа енергия във ВиК Русе.

7.Кабели и кабелни линии. Видове. Избор на сечение на кабели.

Защита. Експлотация.

8.Видове електрически схеми. Правила за съставяне.

Четене на схемите.

9.Правилници за устройство, експлотация и безопасност в електрическите уредби. Основни изисквания залегнати в правилниците.

10.Организация на работата: правила, документация и планиране.

ЛИТЕРАТУРА:

- СПРАВОЧНИК НА ЕНЕРГЕТИКА. ДИ "ТЕХНИКА" СОФИЯ 1981.

- Наредба за УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ  2004 год.

- НАРЕДБА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

- ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 2004 год.

СЪСТАВИЛИ:...............	       Н-К ЕМО:...............

СЪГЛАСУВАЛ:...........	       ДАТА 15.01.2010 год.