## Slide 1: Подмяна на “стар” котел с нов по-висок КПД

## Slide 2: 1.Причини да се избере обекта.
Избрахме да подменим котела за отопление на сградата на Централно управление, защото:
1.Има голяма годишна използваемост – 110 отопляеми дни в годината.
2.Котелът беше физически и морално остарял – с нисък КПД ;преоразмерен.
3.Отработените газове замърсяват цетралната част на гр. Русе.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Преди да подменим котела възложихме на специалист ОВ да направи проучване и да даде становище за работата на новия котел, като се уточниха оптималните параметри на инсталацията и товарите.
Освен подмяната на котела се препоръча да се подмени част от инсталацията и да се премине от отворена в затворена система.

## Slide 4: 3.Идея за снижаване на загубите.
Новият котел е с гарантиран от завода по-висок КПД с /6 – 8/ %.

## Slide 5: 4.Реализация.
Подмяната на котела и реконструкцията на отоплителната инсталация се извърши съвместно със специализирана организация – МИС Русе.
Монтажът се извърши непосредствено преди отоплителния сезон.
Подмениха се циркулационните ПА с по-ефективни и надеждни.
Отпадна препомпването на нафтата, с което се намали риска от възникване на пожар.

## Slide 6: 5.Положителен ефект.
Постигнатата икономия на нафта по предварителни разчети възлиза на 3 130 кг. на отоплителен сезон.
В стойност икономията се
оценява на 3 756 лв/годишно.
Срокът за изкупуване е 3 години.

## Slide 7: 6.Отрицателен ефект
Реконструкцията отне време на специалистите от РМР и ЕМО.

## Slide 8: 7.Други обекти, на които сме реализирали мероприятието.
Засега не сме реализирали подобни проекти.
Предвижда се в бъдеще да се реконструира отоплението в РМР на природен газ.

## Slide 9: 8.Изводи.
Радикалният подход за достигане на максимален КПД е като се подмени енергетичното оборудване съобразно работните условия на обекта.
При добър подбор на обект и реализация на подмяната след замерване и анализ срокът за изкупуване е под 3 години.
Считаме, че се постига желаният ефект и усилията си струват.

## Slide 10: ЕФЕКТ
3 130 лв/год