Приложение 4

Примерен запис в дневник за регистриране на ремонтните работи

съгл. Чл.107(2) от ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2004 год.

Вид работа:

Притягане на ел. връзка между клема НН на трансформатора и захранващия кабел ниско напрежение от трансформатора до главно ел. табло в трафопоста към               ПС Ветово.

Почистване на казана на трансформатора и изолаторите.

Времетраене

от 9.35 ч. до 10.20 ч. на 22.10.2009 год.

Състав на бригадата:

Христо Димитров 	пета група;

Илия Илиев			втора група.

Издал нареждането:

инж. Румен Йорданов в  9.20 ч. на 22.10.2009 год.

Приел нареждането:

Христо Димитров в  9.20 ч. на 22.10.2009 год. по GSM.

25.02.2009 год.						Съставил: