## Sheet1
СПИСЪК ЗА НАЛИЧНОСТТА НА ПОТОПЯЕМИ ПА ВЪВ "ВИК" РУСЕ
Тип на ПА | Дебит | Напор | Мощност | Ном. ток | Брой на | Нови | Ремонти | Забележка
| л/с | м | Квт | А | монтирани |  | рани
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1ЭЦВ6-10-80 | 3 | 80 | 4 | 10 | 2
4ПВ12X6 | 4 | 96 | 6 | 12 | 1