# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”  ООД  РУСЕ

СПИСЪК  НА  РЕЗЕРВНИ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  КАБЕЛИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:  Склада  на  ул. ” Димитър  Басарбовски”

1.  САБТ 3 Х 120 + 70 мм2 ------------30 м.

2.  САВТ  3х25+16   мм2 ------------    25 м.

3.  САПЕХТ 90 мм2   20 кV ----------15м