ТЕХНОФОРУМ 2016 Г.

гр. Търговище

На технофорума се състоя на 9 и 10 ноември в Търговище и се представиха следните фирми:

- Даян системс – София

Представени  софтуер и хардуер за Скада. Внедряват в момента нова система във ВиК Разград.

- Дефиго – София

Представени бяха: уреди за безизкопно и изкопно полагане на тръби; каналокопотели; балони за изолиране на канали и др. строителна техника.

- Водоканалстрой – Бургас.

Представиха нововъведения в строителния бизнес като: Използването на дрон за заснемане на терени; подводен робот за обследване на кладенец тип Раней; Машини за автоматизирано почистване на колектори от утайки; ваккумни багери и др.

- ДМ Арматурен – София

Представи гамата на арматурите на Хавле; Система за маркиране на подземни комуникации.

- Пайплайф

Представиха  различни видове тръби ПЕВП и електро муфи.

- Киров – Варна

Представи акумулаторни преносими уреди.

- НН Електроник Шумен

Представиха 1 комплект GSM модули за управление на ПС спрямо НР за тестване.

- Вентех ЕООД – София

Представи системи за дезинфекциращи инсталации с  хлор-газ, дозиращи помпа и сензор за измерване на остатъчния хлор в реално време.

- Амтек А – София

Представи новите си разработки за прехвърляне на данни в GSM среда.

10.БГИК – София

Представиха възможности за дистанционен достъп до уеб базирани ГИС карти за нуждите на полевите екипи.

На 10.11.2016 г. на територията на ПСОВ Търговище бяха демонстрирани част от изделията, които се представиха на Технофорума.

От представената информация на Технофорума предлагаме да се тестват за внедряване в практиката на ВиК Русе следните изделия:

- Използване на смартфони за достъп на ръководителите на ТЕР в гр. Русе до картовия материал на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Русе.

- Монтаж на устройства на гърловината на резервоарите на МПС за предотвратяване на кражбите на течни горива.

- Доставка и внедряване на устройство за разрушаване на стара поцинкована тръба и полагане на нова ПЕВП тръба за домови отклонения от Ф Дефиго.

- Използване на специално разработения профилен уплътнител на Ф МАТ Разград при отстраняване на аварии от връзки на водопроводи с аварийни фланци.

- Тестване и внедряване на GSM модул от Ф Амтек с цел дублиране на съществуващия радиоканал от система ЕАСУВ.

- Тестване и внедряване на предоставените ни GSM модули от Ф НН Електроник за автономно управление на ПС.

- Проучване за доставка на сензор за измерване на остатъчния хлор в реално време в мрежата на гр. Русе.

- Изискване за използване при монтажа на нови неметални водопроводи с маркери.