ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ООД гр. РУСЕ

Т Е С Т

за длъжността Техник ЕМО /Енергетик/ към ПЕР ............

Име............. Презиме.............. Фамилия..........

I.Съчетайте физичните величини с мерните им единици.

1.Напрежение                              ...........

2.Електрическо съпротивление              ...........

3.Електрически ток                        ...........

4.Честота                                 ...........

5.Налягане                                ...........

6.Мощност                                 ...........

7.Електрическа енергия                    ...........

8.Дебит                                   ...........

А /ампер/; V /волт/; l\s /литър за секунда/

W /ват/; /ом/; Hz /херц/; Ра /паскал/ ; kWh /киловатчас/

Подчертайте верните отговори!

II.Съотношението на цените на ел. енергията по зони в момента е:

1. в : д : н             =             8 : 5 : 2

2. в : д : н             =             4 : 3 : 2

3. в : д : н             =             3 : 2 : 1

4. в : д : н             =             5 : 3 : 1

III.

1.Вторичните изводи на токовите трансформатори се включват и работят

в режим на късо съединение.

2.Единият от вторичните изводи на напреженовите трансформатори се

заземява.

3.Единият от вторичните изводи на токовите трансформатори се заземява.

4.Напреженовите трансформатори трябва да имат предпазители на вторич-

ната страна.

5.Токовите трансформатори трябва да имат предпазители на вторич-

ната страна.

IV.Как трябва да се включи трифазен ел. двигател в мрежа 3\N\PE; 380 V,

ако на табелата му е записано 220\380    /Y ?

1.Триъгълник.

2.Звезда.

3.Звезда/Триъгълник.

V.Средният разходен коефициент KWH/M3 на ПА зависи от:

1.КПД на ел. двигателя.

2.Cos(F) на помпата.

3.Статичното налягане на напорния водопровод.

4.Динамичното ниво на водоизточника.

5.Квалификационната група на помпиера по ТБТ.

VI.За 24 часа ПС ДАП е консумирала:

дневна     40 kWh

нощна      25 kWh

върхова    35 hWk

ПС е подала 200 м3 вода

Действащите цени на ел. енергията са:

дневна     10 лв\kWh

нощна      2  лв\kWh

върхова    5  лв\kWh

Средните разходни коефициенти К1 [kWh\м3], K2 [лв\kWh], K3 [лв\м3] са:

1. К1 = 0.5     К2 = 6    К3 = 3

2. К1 = 1       К2 = 6    К3 = 6

3. К1 = 0.5     К2 = 3    К3 = 6

VII.Твърдим, че кабелът НН е годен за експлоатация, ако сме измерили

с мегаомметър следната стойност на изолационното съпротивление:

1. Rизол. = 0.5 Мом

2. Rизол. = 0.1 Мом

3. Rизол. = 10 000 ом

4. Rизол. = 15 500 Мом

VIII.Изправителя тип "Грец" има следната схема на свързване:

IХ.Колко е теоретичната максимална смукателна височина на

центробежна хоризонтална помпа в метри:

Заградете верният отговор.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15.

Х.Защитата на АД АО2-71-2, 22 кW, 380 V, 42 A, кпд 0.89,

cos(F) 0.90 е изпълнена с реле термично биметално РТБ с обхват 3-6 А

и свързано посредством токов трансформатор 50\5 А.

На каква стойност трябва да се настрои релето?

2,4      3,6     4,2     8,1     1,5     3,33

ХI.Посочете кои са мероприятията за защита срещу индиректен допир

с използване на ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК.

1.Заземяване.

2.Зануляване.

3.Защитно изключване.

4.Защитно изолиране.

5.Защитно разделяне.

6.Безопасно свръхниско напрежение.

ХII.Кои от посочените функции за защитата на АД до 1000 V, включен

в мрежа с директно заземен звезден център са задължителни съгл. НУЕУ?

1.Защита при еднофазни къси съединения.

2.Защита при междуфазни къси съединения.

3.Защита при претоварване.

4.Защита при минимално напрежение.

5.Защита при празен ход.

ХIII.

1.НТЕЕ е задължителен за ВиК фирмите.

2.ПБРЕЕТЦЕМ е правилник за техническа експлоатация на енерго-

потребителите.

3.НУЕУ регламентира устройството на електрическите уредби в България.

4.Справочника на енергетика подпомага енергетиците по въпросите на

електробезопасността.

ХIV.Правилната последователност на работата е:

1.Планиране            2.Планиране                3.Подготовка

Подготовка             Подготовка                 Планиране

Работа                 Чистота                    Чистота

Чистота                Работа                     Анализ

Анализ                 Завършване                 Работа

Анализ                     Завършване

ХV.Ежемесечнити проверки за изправността на ръчните преносими

ел. уреди и инструменти се извършва от лице:

1.С минимум III-та квалификационна група.

2.С писмено нареждане от работодателя.

3.С минимум III-та квалификационна група и писменно нареждане от

работодателя.

4.Не се проверяват.

ХVІ.Опишете как се разглобява асинхронен ел. мотор с мощност 22 КW.

О Ц Е Н Я В А Н Е   Р Е З У Л Т А Т И Т Е   О Т   Т Е С Т А :

Максимален брой точки      15 ;

Въпросите с повече от един верен отговор се оценяват с

0 /нула/ ;0.5 /половин/ или 1 /една/ точки.

Над 90 % верни отговори     -       отличен

Над 80 % верни отговори     -       много добър

Над 70 % верни отговори     -       добър

Над 50 % верни отговори     -       среден

Под 50 % верни отговори     -       слаб

Дата : ..........                    Изпитван : ..............

Постигнат резултат от теста  .................

ОЦЕНКА : .................           Изпитващ : ...............

/                /