Инструменти за ефективно управление на мрежата

Сесия 5 от Кипър 2002 год. Иван Гастон; Джон Рейнолдс Бирмингам UK

С помощта на съвременни технически средства се извършват наблюдения и се управляват процесите във водопроводната мрежа.

- Измерването на налягането, като основен параметър се извършва с помощта на логери. Прави се сравнение между дневното и нощно налягане и се оценява възможността за снижаването му. По стойностите на налягането се съди дали има смесване на зони, има ли загуби на напор /притворени СК в мрежата/ и др.

- Измерването на дебита служи за количествена оценка на подадената вода и за изчисление на нивото на загубите. Чрез тези замервания може да проверим хидравличните модели, които ни помагат да анализираме процесите в мрежата.

За измерване на дебити са използват мобилни разходомери, които са основно 2 вида:

  - Ултразвукови разходомери, разработка на Fuji Япония;

  - Разходомери със сонда на Ф Aquaprobe  или Quadrina UK.

Всеки вид си има положителни и отрицателни страни.

Логерите служат за записване във времето на дебит, налягане, шум и др. параметри.

Източването на данните от логера към РС, с цел анализ става с кабел, по ефир /радио или GSM/.

SCADA е диспечерска система, която събира данни и управлява съоръжения от: водоизточниците, ПС, резервоари, мрежата и др. обекти. Данните се получават дистанционно от различни точки. Добре е SCADA да се интегрира с GIS  и системата на Инкасо.

Информация за АКТИВИТЕ

Това е инфо за един от трите основни елементи на бизнеса. Другите два са Клиентите и Персонала.

Персоналът управлява Активите, за да задоволи Клиентите.

AIMS Assets Info Management System е софтуерен продукт за управление на активите.

Картография  - инфо на хартиени носители се поддържа и обновява трудно. Съвременното решение е ГИС цифрово съхранение на картите и данните за активите.

ГИС позволява интегриране с другите инфо системи.

Хидравлично моделиране

- Позволява анализ на проблемите и предлага възможни решения.

- Помага за проектиране на мрежата и снижаване на налягането. Може с помощта на модели за мрежата да се проектират оптимални по размер зони DMA за следене на течовете. Преди да се предприеме реконструкцията по зонирането се правят проучвания с хидравлични модели.

- Изготвяне на сценарии за планиране – изследване на системата за екстремни ситуации, гасене на пожари, аварии и др.

- Оценка на живота на тръбите, оценка ефекта от зониране, подмяна на ПА и др.

- Анализ на замърсяванията по зони и откриване на възможни причини.

- Прогнози за потреблението и развитието на мрежата. Съставяне на инвестиционни проекти.

В момента на пазара се предлагат хидравлични модели съвместими с ГИС. В момента тенденцията е за интегрирани пакети. Съвременните пакети вземат данни от ГИС и създават модели. Това снижава разходите и грешките при въвеждане на данните. Има възможност и за изчитане на данни от SCADA, система Инкасо и др. Осигурява се една добре организирана двустранна връзка с ГИС, което помага за анализ на течовете; управление на налягането; реконструкция на мрежата и др. Съвременния софтуер и хардуер при умело използване се изплаща много бързо. Необходима е редовна поддръжка и актуализиране на данните в модела.

Устройства за управление на налягането

Налягането е основен фактор за нивото на загубите.

За регулиране на налягането се използват PRV редуцир вентили – 3 вида:

- Поддържат постоянно зададено налягане след вентила;

- Регулират налягането в денонощен разрез;

- Регулират налягането в зависимост от налягането в критичната точка в зоната.

Събиране на данни за управление на загубите в мрежата

Сесия 7 от Кипър 2002 год. Грудър; Джордж; Нюмън, UK

Източници на данни за течовете

| Необходими данни | Първичен източник | Вторичен източник |
| --- | --- | --- |
| # ВОДЕН БАЛАНС |  |  |
| Q подадено; Q закупено; Консумация на вода; Измерена с/без заплащане вода Неизмер. с/без заплащане вода | SCADA; Дистанционно отчитане; Логери; Ръчно отчитане; Сметки на клиентите | Ръчно отчитане, ГИС |
| Q нощ; КОМПОНЕНТИ НА ЗАГУБИТЕ; ИНДИКАТОРИ |  |  |
| Измерване на дебит и налягане; Логери; Определяне на зоните | Дистанционно; Ръчно отчитане; Логери | Ръчно отчитане; Модели на мрежата |
| Домови отклонения; Главни и междинни водомери; Дължина на мрежата; Материали; Диаметри; Структура; Средно притеглени коти; Средно притеглено състояние на тръбите; Минимална нощна консумация; Аварии и ремонти; Време за осъзнаване и ремонт на авариите | С-ма Инкасо; ГИС; Моделиране на нощната консумация; Система за управление на ремонтите | ГИС; Модели на мрежата; С-ма Инкасо; С-ма за връзка с клиентите |
| ФИНАНСОВИ ДАННИ |  |  |
| Текущи данни за разходите и тарифите; Намеси; Гранична стойност на водата | С-ма за управление на ремонтите; С-ма за финансова информация | Данни за откриване на течовете |

Трансформиране на корпоративните данни за нуждите на дейността намаляване на загубите

| Корпоративна информационна система | Типични приложения |
| --- | --- |
| С-ма Инкасо | Кодове и флагове за разграничение на битовите от промишлените консуматори; Измерваната и не измервана вода; Определяне типа на обществения консуматор; Търсене на необитаеми имоти; Главни и междинни водомери; Регистриране на нови абонати; Анализ на консумацията; Връзка с ГИС |
| С-ма за управление на аварийните екипи | Местоположение на аварията; Времетраене; Характер; Кой е докладвал и др. |
| ГИС | Изходящи четими MIF/MID формати на файловете; Връзка с партидните номера; Връзка между данните за имотите и картовия материал; Тип водопроводи; Водомери; Арматури; Връзка със с-мата на авариите и ремонтите и др. |

Трансформиране на корпоративните данни за нуждите на дейността намаляване на загубите

| SCADA - диспечеризация | Достъп до данните; Формати четими от другите системи; Мерене на параметри от мрежата; Периодично архивиране на данните; Възможност за ползване на данните от екипа за снижаване на загубите |
| --- | --- |
| Комуникации и съхранение на данните | Съхранение на файли и данни; Достъп до архива чрез DLL – Dynamic Link Libraries Динамична библиотека; Връзка с данните за водомерите и записите от зоните и др. |
| Ръчно засичане | Система за запис и съхранение; Добре е да се премине към електронен вид на данните; Постоянен и надежден запис |

Изводи:

- При развитието на интегрираната информационна система трябва да се вземат под внимание  информационните нужди на дейността Снижаване загубите на вода, като се осигурят с необходимите технически средства – РС, Логери, Датчици, Инструменти и Софтуер - Диспечеризация, Инкасо, ГИС, Поддържане и анализ на зоните, Хидравлично моделиране, Анализ на авариите, Прогноза за живота на водопроводите, Управление на налягането и др.

- Необходимо е да се разработи стандарт за набиране на данни за дейността – цел; вид на данните; периодичност; кой ги събира; как ги събира; как се съхраняват и как се използват.