Схема за захранване на ел. моторите на ПС ІІ-ри подем блок трансформатор – двигател – 4 броя за ПА 2; 3; 4 и 5

20 KV

Вакуумен прекъсвач 20 Кв - нов

ТМ630/20/6

М

6 KV

отпада – монтира се на ПС І-ви подем