Задание за доставка на дейта логери за нуждите на ВиК Русе

Устройствата са ни необходими за дистанционно отчитане на показанията на водомери с импулсен изход, монтирани в шахти

без ел. захранване.

Изисквания към устройствата:

- Да работят надеждно във влажна среда – водомерна шахта.

- Да имат импулсен вход за отброяване на импулсите от водомера.

- Да се захранват от батерия с дълъг живот.

- Да може да се задава константа на водомера.

- Да се използват стандартни протоколи за комуникация.

- Комуникацията с отдалечен компютър да е с GSM сигнал.

- За отчитане показанията на водомера да се предлага софтуер за визуализация и обработка на информацията в графичен и табличен вид по отделно задание.