Ефективно управление на енергията

Това е непрекъсваем процес на подобрения в 5 стъпки:

- Приобщаване.

Енергийната ефективност /ЕЕ/ трябва да е заложена в политиката на фирмата.

Висшите мениджъри трябва ясно да заявят, че ЕЕ е приоритетна дейност и те напълно я подкрепят.

Необходимо е да има лице, което персонално да отговаря за ЕЕ.

Това лице трябва да има подкрепата на мениджмънта и да му се предоставят необходимите ресурси и правомощия.

Той трябва да изпълнява следните задачи:

- да бъде фирмените очи и уши за неефективното използване на енергията;

- да отговаря за отчитането на електромерите и водомерите;

- да проверява фактурите за разходите на горива и енергия;

- да разработва седмични и месечни мероприятия за пестене на енергия;

- да ръководи екипа за ЕЕ;

- да следи за постигнатите резултати; да пише доклади; да съобщава за проблемите; да стимулира действията; да приобщава хората към ЕЕ.

Основни фактори за успеха са:

- готовност за промяна;

- ясна споделена визия;

- капацитет за промяна;

- действие.

- Разбиране /установяване на фактите/.

Не можете да управлявате, ако не можете да измервате.

Само от анализа на фактурите не можете да придобиете пълна представа къде има резерви.

Необходимо е периодично да се извършват измервания с цел:

- откриване на по-висока консумация и бързо отстраняване на причината;

- проверка на фактурите за ел. енергия и анализ дали това е реалната консумация;

- сравнение на сегашните разходи с тези от предходен период;

- сравнение с подобни обекти във фирмата;

- сравнение на резултатите с тези в отрасъла;

- анализ на сезонната неравномерност на товарите.

Отчетите трябва да се водят с РС с цел визуализация.

Подобна отчетност трябва да се води и за автомобилния транспорт.

За ел. енергията трябва да се използва най-икономичния тарифен план; да се избягват глобите за лош COS(F) и върната реактивна енергия и да се договарят отстъпки в цената.

- Планиране и организиране.

Първата стъпка е да привлечем персонала и висшия мениджмънт към ЕЕ.

Най-просто е да се поставят ясни цели и да се планира изпълнението им.

- плана трябва да е одобрен от мениджмънта;

- да бъде съобразен с поставените цели;

- да подтиква хората към действие;

- да са предвидени необходимите ресурси – време; пари и хора.

Използвайте насърчителни материали, периодични съобщения и събрания на персонала.

Привличането на хората за идеите на ЕЕ е най-важната част от проекта.

Добре е да се включат възможно най-широк кръг от хора в тази дейност.

- Действие.

Добър начин да се открият проблемите е да се извърши енергиен обход.

Питайте основния персонал за проблемите и какво предлагат, за да ги привлечете към ЕЕ.

Характера на товарите варира през часовете на деня, затова е добре да правите обиколките по различно време – например:

- по време на обедната почивка;

- когато се почистват съоръженията;

- през нощта;

- през празничните дни.

Ако в тези часове има голяма консумация – то трябва да се установи произхода й и ако има възможност да се ограничи.

За да се подпомогне енергийния обход може да се попълва типова форма за проверка.

- Контрол, мониторинг, изводи.

Енергийния мениджмънт е непрекъсваем процес, а не изолирано усилие.

Затова е необходимо да се съхраняват и анализират архивните данни, да се проверява дали са достигнати целите и да се съставят нови програми за ЕЕ.

Ако прекратите отчетите и анализите - за кратък период разходите скачат с 10 %.

Това се дължи на стареенето на съоръженията и снижаване на ефективността им.

Оценява се ефекта от ЕЕ проекти.

Изчислява се срокът на възвръщане на инвестициите.

5 СТЪПКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЕ ПОЛИТИКА

1.ПРИОБЩАВАНЕ

2.ОСЪЗНАВАНЕ

3.ПЛАНИРАНЕ

4.ДЕЙСТВИЕ

5.КОНТРОЛ