Модел за интегрирана информационна система във водоснабдяването

ОПЕРАТИВНА СИСТЕМА

Хидравлично моделиране

Пречистване

Диспечеризация

ГИС

Поддръжка

Клиенти

Външни системи

Лаборатория

Сродни ВиК дружества

Органи на централната власт

Газоснабдяване

Електроразпределение

Телекомуникации

Пътища

База данни

Органи на местната власт

Гражданска защита

Карти за качеството на водата

Полиция

Пожарна

РЗИ

РИОСВ

Покупки

Финанси и счетоводство

Човешки ресурси

Прогнози за търсенето

Неправителствени организации

ПРИЛОЖЕНИЯ			       БИЗНЕС СИСТЕМИ

- Диспечеризацията включва система за управление на ПС и водоразпределението; водните нива; налягането и дебита.

- Системата за клиентите дава инфо за адрес; консумация; приходи; оплаквания; проблеми и др.

- Системата за поддръжка включва графици и планове; протоколи; управление на доставки и материални запаси.

- Лабораторната информация включва: качеството на водата; дезинфекция; проби от мрежата.

- ГИС може да осигури основа и картов материал за много приложения. Добре е данните за ПС, границите на собственост; клиентите;

качество на водата; ремонти и др. да се привържат към картовия материал с координати.

- Към съществуващите системи могат да се добавят приложения като хидравлични модели; прогнози за приходите; модел за качеството на водата.

- База данни – необходимо е различните системи да използват обща база данни. Затова се утвърждават стандарти за формата на файловете

създавани в различните системи. Стандартни директории; термини; съкращения; кодове; измервателни единици. Целта е да не се дублира инфо,

което води до объркване и загуба на време. Всеки файл се съдържа само на едно точно определено място. По този начин е лесно неговото

откриване от различните ползватели. Данните се въвеждат веднъж от най-близкото място, където възникват. За всеки вид данни си има

отговорник /отдел/, който трябва да ги въвежда и актуализира. Всички други отдели са ползватели без право на промяна /могат само да четат данните/.

Понякога 1 файл може да се обогатява от различни отдели. Например за едно ново домово отклонение данни могат да въвеждат отделите: инкасо, проучване и проектиране и строителство.

Качеството на данните е част от стандарта. Всеки отговорен отдел трябва да отсее неточните и неверни данни. Софтуера трябва да позволява промяна

на формата на отчетите без да се нарушава вече изградената организация.