КОНСПЕКТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

3. ПОДГОТОВКА ЗА НОВА РАБОТА/ДЛЪЖНОСТ

4. ПЕРИОДИЧНИ ИНСТРУКТАЖИ

5. ПРОИГРАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРИ И АВАРИИ

6. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

7. ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

8. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО

9. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБХОДИ И ОГЛЕДИ

10. ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ

11. ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

12. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

13. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

14. ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

15. ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ

16. СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

17. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ И ПОДСТАНЦИИ

18. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

19. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД  1000 V

20. ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД  1000 V

21. КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД 1000 V

22. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

23. ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

24. ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

25. КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ

26. АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ

27. РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ

28. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ ,ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

29. ЕНЕРГИЙНИ МАСЛА

30. ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ СИСТЕМИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ

31. ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

32. ПОМПИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

33. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  И  НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

34. ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ

35. ИЗБОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АПАРАТУРА

36. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

37. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

38. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА :

1.НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г.  ЗА    ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

2.НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ

3.НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. ЗА УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ