ИНСТРУКЦИЯ  ИЗДАВАНЕ НА НАРЯД

ИЗДАВАЩ НАРЯДА  носи отговорност за:

- безопасно извършване на работата

- нейната целесъобразност

- квалификация на лицата и определя:

- отговорен ръководител 49,  60

- изпълнител на работата (наблюдаващ) 60

ОТГОВОРЕН РЪКОВОДИТЕЛ определя

1. състава на бригадата 70 - 74.

2. провежда инструктаж.

ИЗДАВАЩ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

1. необходимо условие да има заявка

2. издава се от диспечер,  гл. инженер. 56

ДОПУСКАЩ (ОБЕЗОПАСЯВАЩ) съвместяват се от 58

1. допускащ # изпълнител при  дежурен персонал

2. допускащ = изпълнител без  дежурен персонал