Теми за обучение на помпиерите за помпи и помпено оборудване

- Как да измерваме параметрите на ПА – Q; H; P; I; U; cos(f)?

- Какви документи се изискват за поддръжка на ПА?

- Какви инструкции са валидни за поддръжка на ПА?

- Основни криви на помпите и начин на съставянето им.

- Избор на помпен агрегат.

- Управление на ПА. Регулиране на дебита. Технически средства.

- Оразмеряване на смукателната и нагнетателната част. Арматури.

- NPSH критерии за надеждна работа на помпата.

- Избор на мотор за помпата. Мощност, КПД, cos(f) на мотора.

- Вибрационен анализ на ПА.

- Изчертаване на Q-H характеристика на водопровода.

- Загуби на налягане по дължина на водопроводите и във фитинги и арматури.

- Защита на ПА.

- Избягване на въздушната фуния в смукателите.

- Минимални и максимални скорости във водопроводите.

- Смукателен кош. Смукателен клапан. Устройства за зареждане на смукателите.

- Използване на редуцири и преходи за тръбите към ПА.

Идея: Да се разработят лекции и да се обучи персонала по-горепосочените теми.