А Н К Е Т А

Трите имена ..................................................................................................  ПЕР..............................

Загубите на вода в резервоари и облекчителни шахти се дължат на:

1.Водоплътност на водоемите 						         ....................   %

2.Неизправна арматура                                                            		         ....................   %

3.Неизправна автоматиката                        		                        	         ....................   %

4.Грешки на персонала          						          ....................   %

5.Други причини                    						          ....................   %

Сума 100 %

Отказите на арматурите се дължат на:

1.Неизправни мембран вентили 						           ....................   %

2.Неизправни поплавок вентили 						           ....................   %

3.Пропуски  в спирателните кранове на преливно-изразнителната система    .  ..................   %

4.Неизправна обратна клапа                                                                                     .. .................. %

5.Друга арматура                               						....................   %

Сума 100 %

Отказите на автоматиката се дължат на:

1.Липса на автоматика                  						           ....................   %

2.Отказ в контролен кабел    						           ....................   %

3.Отказ на контактен манометър /Виндкесел/                                                     .  ..................   %

4.Отказ на релета                                                                                                      .. .................. %

5.Отказ на мундове                                 						....................   %

6.Отказ на оператори                                 						....................   %

7.Отказ на радиотелефон или терминална станция                                 	            ....................   %

8.Други откази                                    						....................   %

Сума 100 %

Грешки на персонала:

1.Диспечер                              						           ....................   %

2.Помпиер                              						           ....................   %

3.Техник ЕМО                                                                                                        .  ..................   %

Сума 100 %

Технологични и други причини за загуби на вода във водоемите:

Моля попълнете с текст ......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Къде според Вас трябва да се насочат усилията, за да се постигне най-голям ефект?

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Дата ....................						Подпис:.............