Водоснабдяване и канализация Русе ООД

Въпросник за професионална подготовка на помпиер

І. Електроснабдяване и електрообзавеждане на ПС.

1.Мощност и енергия на електрическия ток. Фактор на мощността.

2.Измерване на електрическата енергия. Електромери - видове, изиск-

вания за монтаж, тарифи за заплащане.

3.Асинхронни електрически двигатели. Основни параметри. Режим на

работа. Пусково - защитна апаратура. Експлотация.

4.Трансформатори. Основни параметри. Режим на работа. Пусково -

защитна апаратура. Експлотация.

5.Икономия на електрическа енергия във ВиК Русе.

6.Кабели и кабелни линии. Видове. Защита. Експлотация.

7.Видове електрически схеми. Използване на схемите в процеса на експлоатация.

8.Наредби и правилници за устройство, експлотация и безопасност в електрическите уредби. Основни изисквания залегнати в правилниците.

9.Организация на работата: правила, документация и планиране.

ІІ. Помпи и помпено оборудване

- Как да измерваме параметрите на ПА – Q; H; P; I; U; cos(f)?

- Какви документи се изискват за поддръжка на ПА?

- Какви инструкции са валидни за поддръжка на ПА?

- Основни криви на помпите и начин на съставянето им.

- Поддръжка на помпата. Лагери. Салникови възли. Куплунзи.

- Управление на ПА. Регулиране на дебита. Технически средства.

- Оразмеряване на смукателната и нагнетателната част. Арматури.

- Поддръжка на мотора. Основни параметри. Мощност, КПД, cos(f) на мотора.

- Вибрационен анализ на ПА.

- Изчертаване на Q-H характеристика на водопровода.

- Загуби на налягане по дължина на водопроводите и във фитинги и арматури.

- Защита на ПА.

- Избягване на въздушната фуния в смукателите.

- Минимални и максимални скорости във водопроводите.

- Смукателен кош. Смукателен клапaн. Устройства за зареждане на смукателите.

- Използване на редуцири и преходи за тръбите към ПА.

- Хидравличен удар. Видове защити срещу хидравличен удар.

- Технология на водоснабдяването на населено място.

ЛИТЕРАТУРА:

- СПРАВОЧНИК НА ЕНЕРГЕТИКА. ДИ "ТЕХНИКА" СОФИЯ 1981.

- Наредба за УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ  2004 год.

- НАРЕДБА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

- ПРАВИЛНИК ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 2004 год.

- Справочник по помпи ДИ «Техника» 1988 год.

- Вътрешнофирмени инструкции и заповеди.

СЪСТАВИЛ:...............

СЪГЛАСУВАЛ:...........	       ДАТА 14.12.2005 год.